МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Отчёт по эксперименту 7 — автоматизированные измерения с использованием графика из занятия 8

Выполнила: Алина Байкова

Долгопрудный, 2022
# Введение.
## Цели:

1. Исследовать процесс заряда и разряда конденсатора
2. Научиться проводить цифровые измерения физических процессов, планировать эксперимент
3. Научиться программировать автоматизирующий эксперимент скрипт, сохранять показания АЦП в оперативной памяти по ходу эксперимента

## Задачи:

1. Рассчитать продолжительность измерений
2. Рассчитать среднюю частоту дискретизации проведенных измерений
3. Построить график показаний АЦП, собранных в ходе эксперимента
4. Сохранить на жесткий диск в виде файлов рассчитанные величины и график

# Теория.
## Термины и определения.
АЦП (Аналого-цифровой преобразователь) — это устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал в дискретный код.
ЦАП (Цифро-аналоговый преобразователь) — это устройство для преобразования цифрового кода в аналоговый сигнал (например, ток или напряжение).
Средняя частота дискретизации — это частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации.
Период измерений — разница моментов времени почти полной разрядки конденсатора и начала зарядки.
Динамический диапазон - характеристика устройства или системы, предназначенной для преобразования, передачи или хранения некой величины, представляющая логарифм отношения максимального и минимального возможных значений величины входного параметра устройства.
Разрядность — это величина, показывающая, сколько дискретных уровней сигнала может различать АЦП.
Шаг квантования - это значение дискретного изменения выходной аналоговой величины при изменении значения входного кода на единицу.

## Физическая система. Конденсатор и RC-цепь.
В электрической цепи конденсатор заряжается за счёт источника ЭДС и разряжается через резистор. Важно не подавать на конденсатор напряжение, выше максимально допустимого, иначе конденсатор перестанет накапливать заряд. Благодаря маркировке резисторов, можем узнать их сопротивления. Зарядку и разрядку конденсатора осуществляем с помощью ключа. Так как конденсатор не может обладать бесконечно большой мощностью, то он заряжается не мгновенно, а по экспоненте. Также время зарядки равно времени разрядки. Найдём зависимость напряжения на конденсаторе от времени. Согласно второму закону Кирхгофа, определению силы тока и свойствам конденсатора можно записать, как 1:
E=I( t )R + {1} over {C} int from{0} to{t} Idt	(1)
Заряд же конденсатора от времени зависит по следующей формуле 2:
q( t ) = Q_0 e^{- {t} over {r} }	(2)
RC-цепь — электрическая цепь, состоящая из конденсатора и резистора. Её можно рассматривать как делитель напряжения с одним из плеч, обладающих ёмкостным сопротивлением переменному току. Если входной сигнал подаётся к Vin, а выходной снимается с Vc, то такая цепь называется цпеью интегрирующего типа.

Рисунок 1 - RC-цепь
Конденсатор — двухполюсник с постоянным или переменным значением ёмкости и малой проводимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля.

Рисунок 2 - Конденсатор
Рисунок 3 - Размеры конденсаторов

## Экспериментальная установка
Установка состоит из спаянной платы, содержащей конденсатор, резисторы и кнопку, и Raspberry Pi. Спаянная плата вставляется в разъёмы тройка-модуля Raspberry Pi.

Рисунок 4 - Экспериментальная установка

Рисунок 5 — Схема экспериментальной установки

На рисунке 4 представлена фотография экспериментальной установки. На ней видны кнопка, резистор, конденсатор, порты для подключения к учебной плате. Схема данной установке представлена на рисунке 5.
# Программа и методика измерений
Закон изменения тока во времени
J = {Q_0} over {%tau} exp(-t/ %tau) = J_0 exp(-t/ %tau).	(3)

Создадим скрипт , который будем запускать при помощи Python. При помощи модулей GPIO и time подаем напряжение на конденсатор. Находим значение напряжения в различные моменты времени при помощи компаратора и бинарного поиска. Когда напряжение на конденсаторе достигает 3 В, перестаём подавать напряжение. Продолжаем измерения. Когда напряжение достигает 0,3 В, заканчиваем эксперимент и на основе полученных значений времени и напряжения создаем файл, по которому в дальнейшем строим график.
# Обработка данных
Получившийся график:

Рисунок 6 - График зависимости напряжения от времени

# Результаты:
Удалось исследовать процесс разрядки и зарядки конденсатора, запрограммировать скрипт, автоматизирующий эксперимент. Были собраны данные, а по ним построен график рис. (6), который демонстрирует полное соответствие теоретическим формулам — зависимость (3) (а именно, экспоненциальную зависимость).